## 5 points
ORION-4.0 frequency response spot checks | [6 empty] | SL 8/26/11
Data interpolation for ARTA cursor readout
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz
| Input/dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |  | 40 Hz Interpolation |  |  | 100 Hz Interpolation
Output | Woofer | -4.34 |  |  | 11.96 |  |  |  | Hz | db |  | Hz | db
Output | Mid | 3.53 | -8.04 | -2.5 | -15.71 | -49.09 |  | F1 | 39.9 | 11.99 | F1 | 99.2 | -4.11
Output | Tweeter |  | -6.5 |  |  | -2.16 |  | F2 | 40.4 | 11.86 | F2 | 100.3 | -4.42
[8 empty] | Delta | -0.5 | 0.13 | Delta | -1.1 | 0.31
[8 empty] | F0 | 40 | 11.964 | F0 | 100 | -4.3355
In the tables below enter the measured input voltage and the measured output voltage.
[8 empty] | 400 Hz Interpolation |  |  | 1545 Hz Interpolation
[9 empty] | Hz | db |  | Hz | db
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 |  | F1 | 399.5 | -2.49 | F1 | 1536.9 | -7.89
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz |  | F2 | 404.1 | -2.61 | F2 | 1554.7 | -8.21
Woofer | Input/mV | 500 |  |  | 100 |  |  | Delta | -4.6 | 0.12 | Delta | -17.8 | 0.32
| Nominal output | 303.3682 |  |  | 396.278 |  |  | F0 | 400 | -2.503 | F0 | 1545 | -8.0356
| Measured | 310 |  |  | 388 |  | example
| Difference in dB | 0.18783 |  |  | -0.18337
4000 Hz Interpolation
[9 empty] | Hz | db
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 |  | F1 | 3996.8 | -49.05
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz |  | F2 | 4043.1 | -49.61
Mid | Input/mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Delta | -46.3 | 0.56
| Nominal output | 750.7062 | 198.139 | 374.9471 | 81.9351 | 1.7558 |  | F0 | 4000 | -49.0887
| Measured | 730 | 201 | 375 | 79 | 1.9 | example
| Difference in dB | -0.24294 | 0.12452 | 0.0012253 | -0.31686 | 0.68567
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz
Tweeter | Input/mV |  | 300 |  |  | 300
| Nominal output |  | 141.9454 |  |  | 233.949
| Measured |  | 139 |  |  | 225 | example
| Difference in dB |  | -0.18213 |  |  | -0.33877

## 8 points
ORION-4.0 frequency response spot checks | [8 empty] | SL 9/26/11 | Data interpolation for ARTA cursor readout
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 | 50 Hz Interpolation |  |  | 100 Hz Interpolation
| Input/dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |  | Hz | db |  | Hz | db
Output | Woofer | 9.12 | -4.34 | -27.9 | [5 empty] | F1 | 49.7 | 9.2 | F1 | 99.2 | -4.11
Output | Mid | -9.74 | 3.53 | 3.8 | -2.5 | -1.16 | -7.26 | -34.59 |  | F2 | 50.3 | 9.03 | F2 | 100.3 | -4.42
Output | Tweeter |  |  |  |  | -22.55 | -6.95 | -2.26 | -2.46 | Delta | -0.6 | 0.17 | Delta | -1.1 | 0.31
[10 empty] | F0 | 50 | 9.115 | F0 | 100 | -4.3355
In the tables below enter the measured input voltage and the measured output voltage.
[10 empty] | 200 Hz Interpolation |  |  | 400 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Woofer | Input/mV | 200 | 500 | 500 | [5 empty] | F1 | 197.9 | -27.49 | F1 | 399.5 | -2.49
| Nominal output | 571.5181 | 303.3682 | 20.1359 | [5 empty] | F2 | 200.2 | -27.96 | F2 | 404.1 | -2.61
| Measured | [8 empty] | Delta | -2.3 | 0.47 | Delta | -4.6 | 0.12
| Difference in dB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | F0 | 200 | -27.9191 | F0 | 400 | -2.503
[10 empty] | 800 Hz Interpolation |  |  | 1500 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Midrange | Input/mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | F1 | 797.2 | -1.18 | F1 | 1484.7 | -7.01
| Nominal output | 162.9184 | 750.7062 | 774.4083 | 374.9471 | 437.4919 | 216.7554 | 9.3212 |  | F2 | 806.5 | -1.13 | F2 | 1501.9 | -7.29
| Measured | [8 empty] | Delta | -9.3 | -0.05 | Delta | -17.2 | 0.28
| Difference in dB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | F0 | 800 | -1.1649 | F0 | 1500 | -7.2591
[10 empty] | 3000 Hz Interpolation |  |  | 10000 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Tweeter | Input/mV |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | F1 | 2997 | -34.54 | F1 | 9926.2 | -2.46
| Nominal output |  |  |  |  | 37.2795 | 224.6312 | 385.4517 | 376.6778 | F2 | 3031.7 | -35.1 | F2 | 10041.2 | -2.46
| Measured | [8 empty] | Delta | -34.7 | 0.56 | Delta | -115 | 0
| Difference in dB |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | F0 | 3000 | -34.5884 | F0 | 10000 | -2.46