## 5 points
ORION-3.3 frequency response spot checks | [6 empty] | SL 8/8/11
Data interpolation for ARTA cursor readout
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz
| Input/dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |  | 40 Hz Interpolation |  |  | 100 Hz Interpolation
Output | Woofer | -7.03 |  |  | 11 |  |  |  | Hz | db |  | Hz | db
Output | Mid | 3.48 | -8.1 | -2.68 | -15.76 | -49.3 |  | F1 | 39.4 | 12.05 | F1 | 97.9 | -5.55
Output | Tweeter |  | -6.52 |  |  | -2.26 |  | F2 | 40.8 | 11.6 | F2 | 100.2 | -6.23
[8 empty] | Delta | -1.4 | 0.45 | Delta | -2.3 | 0.68
[8 empty] | F0 | 40 | 11.8571 | F0 | 100 | -6.1709
In the tables below enter the measured input voltage and the measured output voltage.
[8 empty] | 400 Hz Interpolation |  |  | 1545 Hz Interpolation
[9 empty] | Hz | db |  | Hz | db
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 |  | F1 | 399.5 | -2.67 | F1 | 1521.8 | -7.11
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz |  | F2 | 408.8 | -2.89 | F2 | 1557.3 | -6.77
Woofer | Input/mV | 500 |  |  | 100 |  |  | Delta | -9.3 | 0.22 | Delta | -35.5 | -0.34
| Nominal output | 222.5717 |  |  | 354.8134 |  |  | F0 | 400 | -2.6818 | F0 | 1545 | -6.8878
| Measured | 228 |  |  | 345
| Difference in dB | 0.2093 |  |  | -0.24362
4000 Hz Interpolation
[9 empty] | Hz | db
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 |  | F1 | 3916.5 | -2.64
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz |  | F2 | 4007.8 | -2.65
Mid | Input/mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Delta | -91.3 | 0.01
| Nominal output | 746.3972 | 196.775 | 367.2569 | 81.4648 | 1.7138 |  | F0 | 4000 | -2.6491
| Measured | 730 | 201 | 375 | 79 | 1.9
| Difference in dB | -0.19294 | 0.18452 | 0.18123 | -0.26686 | 0.89567
| Test CD | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5
| Frequency | 100 Hz | 1545 Hz | 400 Hz | 40 Hz | 4000 Hz
Tweeter | Input/mV |  | 300 |  |  | 300
| Nominal output |  | 141.6189 |  |  | 231.271
| Measured |  | 139 |  |  | 225
| Difference in dB |  | -0.16213 |  |  | -0.23877

## 8 points
ORION-3.3 frequency response spot checks | [8 empty] | SL 9/8/11 | Data interpolation for ARTA cursor readout
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 | 50 Hz Interpolation |  |  | 100 Hz Interpolation
| Input/dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |  | Hz | db |  | Hz | db
Output | Woofer | 7.71 | -7.13 | -31.91 | [5 empty] | F1 | 49.7 | -9.92 | F1 | 99.2 | 3.4
Output | Mid | -9.77 | 3.48 | 3.67 | -2.71 | -1 | -7.38 | -34.85 |  | F2 | 50.9 | -9.32 | F2 | 100.3 | 3.51
Output | Tweeter |  |  |  |  | -22.51 | -6.97 | -2.36 | -2.58 | Delta | -1.2 | -0.6 | Delta | -1.1 | -0.11
[10 empty] | F0 | 50 | -9.77 | F0 | 100 | 3.48
In the tables below enter the measured input voltage and the measured output voltage.
[10 empty] | 200 Hz Interpolation |  |  | 400 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Woofer | Input/mV | 200 | 500 | 500 | [5 empty] | F1 | 195.7 | 3.8 | F1 | 394.9 | -2.58
| Nominal output | 485.8811 | 220.024 | 12.6902 | [5 empty] | F2 | 202.5 | 3.6 | F2 | 404.1 | -2.82
| Measured | [8 empty] | Delta | -6.8 | 0.2 | Delta | -9.2 | 0.24
| Difference in dB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | F0 | 200 | 3.6735 | F0 | 400 | -2.713
[10 empty] | 800 Hz Interpolation |  |  | 1500 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Midrange | Input/mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | F1 | 797.2 | -22.62 | F1 | 1484.7 | -7.12
| Nominal output | 162.3566 | 746.3972 | 762.9042 | 365.9907 | 445.6255 | 213.7814 | 9.0463 |  | F2 | 815.8 | -21.9 | F2 | 1519.3 | -6.77
| Measured | [8 empty] | Delta | -18.6 | -0.72 | Delta | -34.6 | -0.35
| Difference in dB | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | F0 | 800 | -22.5116 | F0 | 1500 | -6.9652
[10 empty] | 3000 Hz Interpolation |  |  | 10000 Hz Interpolation
| Frequency/Hz | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 10000 |  | Hz | db |  | Hz | db
Tweeter | Input/mV |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | F1 | 2997 | -2.36 | F1 | 9926.2 | -2.58
| Nominal output |  |  |  |  | 37.4516 | 224.1145 | 381.0395 | 371.5096 | F2 | 3066.9 | -2.34 | F2 | 10157.5 | -2.59
| Measured | [8 empty] | Delta | -69.9 | -0.02 | Delta | -231.3 | 0.01
| Difference in dB |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | F0 | 3000 | -2.3591 | F0 | 10000 | -2.5832